附件2：

大金备品备件规格、型号及价格

| 序号 | 图纸编号 | 品名 | RHXYQ |  |  |  |  | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8MAY1 | 10MAY1 | 12MAY1 | 14MAY1 | 16MAY1 |  |
| 1 | JTRG-VDK1YR@* | 压缩机（变频） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | JT170G-K1YE@* | 压缩机 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 3 | 4P082917-1 | 防震橡胶 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |  |
| 4 | 2P147643-1 | 热交组件 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 2P147643-1 | 热交组件 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 3SA52067-1 | 电磁阀本体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | 2SA58050-2 | 截止阀 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 2SA58050-12 | 截止阀 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 3SA52066-1 | 四通换向阀本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 3SA52037-17 | 四通阀线圈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 3P108704-3 | 压力传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 3P108704-3 | 压力传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 3P078909-22 | 电磁阀线圈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | R3269032-1 | 过滤器 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
| 15 | R3269032-3 | 过滤器 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |
| 16 | 3SA52069-1 | 电磁阀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 4SA27011-1 | 止回阀 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 18 | 2SA58046-11 | 截止阀（液侧） | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 3SA58063-1 | 截止阀（液侧） |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 2SA50011-2-SA | EBM驱动部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 21 | 3SA50012-11 | EBM导线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 22 | 2SA50046-1-SA | EBM本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 2SA50046-1-KI | EBM本体 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 24 | 2SA50046-2-KE | EBM本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 3P078909-41 | 电磁阀线圈 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 3P078909-40 | 电磁阀线圈 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 3SA52043-15 | 电磁阀线圈 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 3SA52043-18 | 电磁阀线圈 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 3P12307-5 | 高压压力开关 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 30 | 3P12307-4 | 高压压力开关 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 31 | R32609031-3 | 过滤器 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 32 | 3P150037-1 | 油分离器组合 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 33 | 3P131652-1 | 受液器组合 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 3P131646-1 | 受液器组合 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 2PR03542-5 | 电装品箱组件 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 36 | 2P141546-1-8 | P板 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 2P141546-1-10 | P板 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 2P141546-1-12 | P板 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 2P141546-1-14 | P板 |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 2P141546-1-16 | P板 |  |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 2P145783-3 | 变频P板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 2P105016-2 | 变频P板（风扇） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | 3P104838-1 | P板（杂讯） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 44 | 3EA74055-2 | 变压器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 45 | 3SA44004-1-KU | 电源端子台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 46 | 3P125418-1 | 反应器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 3P129803-4 | 电磁接触器 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 48 | 3P144046-1 | 杂讯过滤器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | 3P108113-1 | 滤波器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 50 | 3SA48003-4 | 热敏电阻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 51 | 3P108640-4 | 热敏电阻组件 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 3P108640-6 | 热敏电阻组件 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 53 | 3P108581-8 | 热敏电阻组件 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 54 | 3P108581-5 | 热敏电阻组件 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 55 | 3P148066-1 | 曲轴箱加热器 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 3P148066-2 | 曲轴箱加热器 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 57 | 3P148066-3 | 曲轴箱加热器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 58 | 3P148066-4 | 曲轴箱加热器 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 59 | 3P106117 | 风扇马达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 60 |  | 制冷剂 | 1Kg |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 冷冻油 | Kg |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 橡塑保温材料 | 1M3 |  |  |  |  |  |